# ВВЕДЕНИЕ

Разработка генерального плана сельского поселения Железнодорожный сельсовет муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан выполнена в соответствии:

- с муниципальным контрактом, заключенным между ГУП - Институт «Башагропромпроект» и Администрацией муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан;

- с техническим заданием на выполнение генеральных планов территорий сельских поселений, утвержденным Главой Администрации муниципального района Белорецкий район;

- с Градостроительным кодексом РФ №190-ФЗ;

- с федеральной инструкцией «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план  является документом территориального планирования и определяет назначение территорий поселения, исходя из социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений.

Основанием для разработки проекта генерального плана территории сельского поселения является необходимость решения органами местного самоуправления вопросов местного значения и реализации муниципальных полномочий в соответствии с положениями Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительного кодекса Российской Федерации, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов.

Основные положения функционального и планировочного развития сельского поселения Железнодорожный сельсовет опирались на следующие существующие и перспективные приоритеты градостроительного развития Белорецкого района:

- снижение неравномерности в уровнях социального и экономического развития муниципального образования за счет перераспределения деловой и градостроительной активности зон населенных пунктов сельсовета;

- концентрация градостроительной активности в зонах планируемого размещения объектов капитального строительства областного, районного и муниципального значения;

- повышение качества сельской среды до уровня современного жилого образования с развитой экономической, социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой.

При разработке данного проекта использовались следующие документы:

-  задание на разработку документа территориального планирования с данными целевых программ социально-экономического развития Белорецкого района;

-  акт обследования и выбора территории для развития поселения;

- исходные данные и технические условия республиканских, районных служб, собранные в процессе разработки проекта;

-  «Схема территориального планирования МР Белорецкий район Республики Башкортостан» разработанная ОАО «РосНИПИУрбанистики», г.Санкт-Петербург, 2013г.

Проект рассчитан на расчетный срок до 2036 года.

Этапы работы над Генеральным планом сельского поселения

Железнодорожный сельсовет муниципального района

Белорецкий район Республики Башкортостан:

I этап – аналитический:

- анализ современного использования территорий;

- анализ природных условий (инженерно-геологические процессы, климат, природные ресурсы);

- анализ состояния окружающей среды;

- анализ динамики численности населения, его демографической структуры;

- анализ социально-экономического положения (производственного комплекса, инженерно-транспортной структуры, социальной);

II этап – операционный:

- выявление природных и планировочных ограничений  для застройки территорий;

- прогноз численности населения и его структура;

- прогноз динамики производства, занятости,  развития инфраструктуры;

- прогноз пространственного развития населенных пунктов сельского поселения;

- прогнозы системных функций, связей, структуры центров, природных комплексов;

III этап – проектный:

- разработка территориально-планировочной и структурной схемы развития   – модели транспортного и планировочного каркаса сел;

- функциональная структура территорий.

Реализация и финансовое обеспечение проектных решений

Генеральный план сельского поселения Железнодорожный сельсовет муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан является основным документом для осуществления всех видов строительства. План реализации проекта утверждается главой местной Администрации. Постоянный контроль за выполнением проекта позволяет выявить недостатки и своевременно принять необходимые меры к их устранению.

Меры по реализации проекта:

- при рассмотрении республиканскими организациями предложений министерств и ведомств по размещению объектов необходимо руководствоваться планировочными решениями проекта;

- при размещении промышленных предприятий необходимо размещать предприятия, связанные с обслуживанием населения и уже сложившихся отраслей промышленности;

-  следует обратить особое внимание на решение природоохранных вопросов;

-  регулировать развитие сельского поселения в пределах возможностей, обеспечить качественные изменения в развитии поселения, а именно: развитие сферы обслуживания, изменение характера застройки, уровня инженерного оснащения и благоустройства, улучшение санитарно-гигиенической обстановки, усиление межселенных связей.

Важной задачей для Администрации района становится решение вопроса обеспеченности населения жильем и культурно-бытовыми учреждениями, обеспечение приближения к нормам Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г., в первую очередь, максимальное приближение к населению комплексов учреждений повседневного культурно-бытового обслуживания и концентрация в центрах и подцентрах периодического обслуживания учреждений эпизодического пользования. Следует осуществлять строительство жилых домов, наиболее полно отвечающих условиям жизни сельского поселения, последовательно осуществлять инженерное оборудование и благоустройство, реконструкцию дорог общего пользования и другие меры по улучшению условий жизни, быта и труда.

# I. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ, ПРОБЛЕМ И

# НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

# ПРИРОДНЫЕ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ.

Территория сельского поселения Железнодорожный сельсовет расположена в восточной части административного района. С севера территория ограничена землями г.Белорецка, с запада  – землями Азикеевского сельского поселения, с востока - землями Ломовского сельского поселения, с юга - землями Сосновского сельского поселения.

1.1.Климат

Белорецкий район занимает большую часть горной области Южного Урала  и характеризуется сложными погодными условиями.

Температурный режим резко меняется в зависимости от формы рельефа. В котловинах, окружённых горами, нагревание происходит сильнее, чем на повышенных формах рельефа. Зимой наблюдается обратная ситуация, в котловинах скапливаются плотные холодные массы воздуха. Абсолютный минимум температуры воздуха достигает -44, -48оС.

Климатическая характеристика приводится по данным метеостанции Тукан, ТСН 23-357-2004 РБ «Климат Республики Башкортостан» (2001г.), СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Климатические параметры холодного периода года

- Температура воздуха наиболее холодных суток, 0С

обеспеченностью 0,98							- 42

обеспеченностью 0,92							- 38

- Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0С

обеспеченностью 0,98							- 36

обеспеченностью 0,92							- 34

- Температура воздуха обеспеченностью 0,94, 0С			- 21

- Абсолютная минимальная температура воздуха, 0С		- 47

- Средняя суточная амплитуда температуры воздуха

наиболее холодного месяца, 0С					10,3

- Продолжительность, суточная и средняя температура

воздуха, 0С, периода со средней суточной температурой

воздуха

< 00 продолжительность/сред. температура			172/-9,6

< 80 продолжительность/сред. температура			230/-6,2

< 100 продолжительность/сред. температура			249/-5,0

- Средняя месячная относительная влажность воздуха

наиболее холодного месяца, %					79

- Средняя месячная относительная влажность воздуха

в 15 ч. наиболее холодного месяца, %				77

- Количество осадков, мм за ноябрь-март				172

- Повторяемость направления ветра, % за XII-II/III-IV

С										3/6

СВ										7/6

В										10/11

ЮВ										6/9

Ю										15/15

ЮЗ										37/27

З										16/16

СЗ										5/10

- Максимальная из средних скоростей ветра по румбам

за январь, м/с

С										3,5

СВ										2,7

В										3,8

ЮВ										4,0

Ю										2,6

ЮЗ										3,0

З										3,5

СЗ										5,0

- Средняя скорость ветра, м/с за три наиболее холодных

месяца									2,3

- Максимальная глубина промерзания почвы, см, раз:

- в 10 лет									 -

- в 50 лет									 -

Климатические параметры теплого периода

- Барометрическое давление						952,4

- Температура воздуха, обеспеченностью:

0,99										28,0

0,98										25,8

0,96										24,2

0,95										23,0

- Средняя максимальная температура воздуха наиболее

теплого месяца, 0С							23,9

- Абсолютная максимальная температура воздуха, 0С		38

- Средняя суточная амплитуда температуры воздуха

наиболее теплого месяца, 0С						12,5

- Среднемесячная относительная влажность воздуха

наиболее теплого месяца, %						70

- Среднемесячная относительная влажность воздуха

в 15 ч. наиболее теплого месяца					54

- Количество осадков за апрель-октябрь, мм			490

- Суточный максимум осадков, мм					86

- Средняя продолжительность охладительного

периода, дни								 -

- Средняя температура охладительного периода, 0С		 -

- Минимальная из средних скоростей ветра за

июль, м/с									0,0

- Повторяемость направлений ветра за июль-август, %

С										11

СВ										9

В										8

ЮВ										9

Ю										12

ЮЗ										22

З										19

СЗ										12

- Преобладающее направление ветра

за июнь-август								ЮЗ

- Среднее число дней с росой за год					69

Средняя месячная и годовая температура воздуха, 0С

- Январь					- 14,7

- Февраль					- 13,2

- Март						- 7,1

- Апрель					+ 2,7

- Май						+ 10,3

- Июнь						+ 15,0

- Июль						+ 16,4

- Август					+ 14,0

- Сентябрь					+ 8,6

- Октябрь					+ 1,1

- Ноябрь					- 7,0

- Декабрь					- 12,5

- Год						+ 1,1

Средняя скорость ветра (год) по направлениям, м/с

Север					2,1

Северо-восток				2,0

Восток					2,3

Юго-восток				2,1

Юг						2,3

Юго-запад					2,3

Запад					2,4

Северо-запад				2,2

Значения климатических параметров:

- суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) за год на горизонтальную поверхность при безоблачном небе – 5975 МДж/м2;

- среднее число дней с температурой менее -30ºС достигает 1,9 дней, с температурой менее -20ºС – 17,9 дней;

- вес снежного покрова, кг на 1 м² горизонтальной поверхности, возможный 1 раз в 5 лет в лесу составляет 251 кг, 1 раз в 50 лет – 362 кг;

Опасные погодные явления (по данным метеостанции Тукан):

Ливни

Максимальное число дней с осадками в количестве 30 мм и более за 1 ч и менее  – 1 день.

Климатические условия для рассеивания вредных примесей

По районированию территории России по метеорологическим условиям рассеивания территория Предуралья Башкортостана относится к зоне с повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА), которая характеризуется низкой рассеивающей способностью атмосферы.

Неблагоприятные для рассеивания метеорологические условия обуславливают повышение уровня загрязнения. Наибольшее влияние на рассеивание примесей оказывает режим ветра и температуры.

Накоплению примесей в воздухе населенных пунктов и увеличению загрязнения способствует:

1. Слабый ветер в сочетании с приподнятой температурной инверсией.

2. Приземные инверсии и штиль, затрудняющие вертикальный воздухообмен.

3. Высока температура воздуха и слабый ветер.

4. Туманы.

5. Опасное направление и скорость ветра (4 – 7 м/сек.).

При низких источниках выбросов повышенный уровень загрязнения воздуха отмечается при слабых ветрах (0 - 1 м/сек) за счет скопления примесей в приземном слое. При слабом ветре концентрация примесей может увеличиваться на 30 -70 %, чем при других скоростях.

Наибольшую опасность с точки зрения загрязнения атмосферы представляют условия застоя воздуха, т.е. сочетание инверсии со слабыми ветрами. В условиях застоя воздуха особую опасность представляют низкие и неорганизованные источники, выбросы которых могут также значительно влиять на загрязнение воздушного бассейна даже небольшого населенного пункта.

Повторяемость приземистых инверсий в годовом распределении от общего числа наблюдений составляет 34 %, а приподнятых инверсии – 44 % (в целом по Республике Башкортостан).

По сезонам года инверсии распределены довольно равномерно. Мощность и интенсивность приземистых инверсий составляет 0,3-0,6 км и 2-6 ºС. Максимум наблюдается зимой (0,5-1 км и 5-10 ºС), минимум – летом.

Климатические условия для строительства

По климатическому районированию территории России для строительства территория сельского поселения относится к  1В климатическому подрайону. Расчетная температура для проектирования отопления -350 С (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода 240 дней.

Климатические условия для сельского хозяйства

По агроклиматическим условиям район умеренно холодный с различным увлажнением. Продолжительность периода активной вегетации составляет 106-110 дней. Безморозный период продолжается в среднем 90-200 дней с поздними весенними и ранними осенними заморозками. Осадки распределяются неравномерно. За период активной вегетации выпадает от 200 до 300 мм.

Большая часть территории муниципального района не пригодна для возделывания сельскохозяйственных культур из-за каменистых россыпей, бедных маломощных грубоскелетных почв, лесных массивов и сурового горного климата. Территория пригодна для развития животноводства и пчеловодства.

1.2. Рельеф

На территории Белорецкого района преобладает низко- и среднегорный хребтовый рельеф, образованный несколькими  параллельными горными цепями. Хребты и горы имеют скалистые гребни, окаймлённые глыбовыми развалинами. Пологие склоны хребтов плавно переходят  в грядово-увалистые или холмистые, залесённые поверхности.

Рельефу территории свойственно преобладание относительно выровненных вершинных поверхностей большинства хребтов и горных массивов и их ярусное расположение, образующее характерную ступенчатость рельефа, обязанную существованию разновозрастных и разновысотных поверхностей выравнивания. Наиболее высокие хребты (>1000–1100 м) несут на себе яркие свидетельства проявления морозной альтипланации в виде гольцовых террас и каменных россыпей, дающих начало «каменным рекам» — курумам.

Территория района относится геоморфологическому району Южноуральских гор и является западным склоном Южного Урала. По морфогенетическим особенностям выделяются денудационный и аккумулятивный типы рельефа. Денудационный тип охватывает склоны и водораздельные пространства долин рек. Характер склонов разнообразен: наблюдается чередование выположенных и крутых обрывистых склонов. Основную роль в формировании аккумулятивного рельефа имели флювиальные процессы. За счёт действия плоскостного смыва и временно действующих потоков были сформированы пролювиально-делювиальные шлейфы в основании выположенных склонов долины (12–18°), а за счёт эрозионно-аккумулятивной деятельности реки - высокая пойма и первая надпойменная терраса.

Специфические условия рельефа территории (большие уклоны, перепады высот и др.) осложняют строительство транспортной и инженерной инфраструктуры. Для освоения главным образом использовались наиболее благоприятные участки в долинах крупных рек.

# 1.3.Геологическое строение

В пределах Белорецкого района выделяются три крупные геологические  структуры: Башкирский антиклинорий (юго-западная часть), Зилаирский синклинорий и структурно-фациальная зона хребет Урал-Тау.

Восточная зона западного склона Южного Урала по своему рельефу в большей своей части соответствует обширному меридионально вытянутому Зилаирскому плато, которое лишь на севере и юге переходит в области с более расчлененным рельефом и отдельными более резкими возвышенностями. В качестве северного продолжения этой полосы может рассматриваться и район Тирлянской впадины. В целом, вся эта полоса характеризуется широким развитием среднепалеозойских (и отчасти нижнепалеозойских и докембрийских) осадочных отложений и метаморфических толщ; вулканогенные образования имеют небольшое распространение вдоль восточной окраины этой полосы, а сильного развития достигают только в самой южной ее части. На юге значительное распространение получает покров мезозойских и кайнозойских отложений. В северной части полосы и на юге имеются ультраосновные интрузивные массивы. В тектоническом отношении эта полоса представляет синклинорий, местами осложненный, особенно на севере и юге, антиклинальными поднятиями.

Из полезных ископаемых этого района с вулканогенными толщами южной части связаны колчеданные золото-медные руды в силурийских толщах; на севере имеются колчеданные свинцово-цинковые руды; с ультраосновными массивами Крака связаны месторождения хромита: осадочным верхнедевонским отложениям подчинены кровлевые сланцы.

Область хребта Урал-Тау, являющегося главным водоразделом Южного Урала, по своему рельефу характеризуется на севере системой более или менее значительных (выше 1000 м) грядовых возвышенностей, а южнее постепенно выполаживается и снижается, образуя восточную окраину Зилаирского плато. Это полоса на рассматриваемых широтах сложена различными метоморфическими сланцами докембрия, пересеченными местами небольшими интрузивными образованиями. В тектоническом отношении район представляет сложное меридиональное вытянутое антиклинальное поднятие. С метаморфическими и магматическими породами хребта Урал-Тау связаны месторождения золота, цветных металлов, тальковых сланцев, асбеста, строительных камней.

В геологическом строении принимают участие эффузивные, осадочные, метаморфизированные и интрузивные породы от протерозоя до кайнозоя. Комплекс пород представлен кварцитами, сланцами, андезитами, базальтами, порфирами, серпентинитами, известняками, доломитами, песчаниками, глинистыми сланцами и др.

Интрузивные породы относятся к перидотитовой, габброидной и гранитной формациям. С отложениями древних вулканогенных  ям связаны месторождения медноколчедановых руд, бурых железняков, золота и других полезных ископаемых. Среди четвертичных отложений широко распространены аллювиальные, элювиально-делювиальные, элювиально-коллювиальные и озерно-болотные осадки. Аллювиальные отложения подразделяются на древнеаллювиальные и современные. Первые слагают надпойменные террасы крупных рек и представлены: в верхней части суглинками, глинами, супесями, в верхней части – гравийно-галечными отложениями. Общая мощность колеблется от 5-10 до 30-50 м (долина р. Белой) в долинах небольших рек – до 10 м. Современные аллювиальные отложения слагают пойму и русла рек. Мощность их изменяется от 1-5 м (на малых реках) до 7-10 м, (на участках переуглубленного русла до 20-30 м).

К аллювиальным отложением приурочены месторождения кирпичных глин, строительных песков, песчано-гравийных смесей.

Эллювиально-делювиальные отложения распространены повсеместно на пологих склонах хребтов и в межхребтовых понижениях. Представлены эти отложения суглинками, глинами с включением дресвы, щебня. Мощность образований изменяется от нескольких метров до 15-20 м. Эллювиально-коллювиальные отложения развиты в виде шлейфов вдоль вершин среднегорных хребтов. Это в основном обломки коренных пород с суглинистым заполнением. Мощность отложений до 50 м.

Озерные и болотные отложения имеют ограниченное распространение. Озерные отложение развиты к востоку от горной системы Ирендык-Крыкты. Болотистые отложения отмечаются на крайнем северо-западе. Приурочены они к пойме  и первой надпойменной террасе р. Белой. Гораздо реже болота развиты в горных районных (в межгорных понижениях). Торфяные залежи низинного типа. Мощность торфа в среднем составляет 2,0 м.

### Гидрогеологические условия

В соответствии с принципами структурно-гидрогеологического районирования, на территории Башкортостана выделяются: Волго-Уральский сложный артезианский бассейн, относящийся к системе бассейнов Восточно-Артезианской области, и Уральская гидрогеологическая складчатая область. Территория муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан расположена в пределах Уральской гидрогеологической области. Гидрогеологические условия Уральской гидрогеологической складчатой области определяются условиями формирования подземной гидросферы в бассейне трещинно-жильных вод, которые, в геоструктурном отношении, охватывают Центрально-Уральское поднятие и Магнитогорский прогиб.

Сложная система водоносных горизонтов и их комплексов, отличающихся разнообразием гидрогеологических условий, химического состава и минерализации.

Водоносные горизонты и комплексы зоны активного водообмена:

- Порово-пластовые подземные воды рыхлых четвертичных аллювиальных отложений в долинах рек.

- Водоносный комплекс трещинно-карстовых вод в карбонатных породах доверхнепермского возраста.

- Пластово-трещинные и трещинные воды в терригенных образованиях палеозоя.

- В один водоносный горизонт трещинных вод выделен вулканогенных и метаморфических пород, в котором водоносность связана с зоной региональной трещиноватости выветривания.

Питание подземных вод осуществляется, в основном, за счёт инфильтрации атмосферных осадков. В питании трещинно-карстовых вод значительную роль играет поглощение поверхностных и грунтовых вод. Гидравлическую связь с речными водами имеет горизонт подземных вод аллювиальных отложений. Разгрузка подземных вод осуществляется в гидрографическую сеть.

Водообильность водоносных горизонтов и комплексов незначительная, кроме комплекса трещинно-карстовых пород. Воды, в основном, безнапорные. Качество воды хорошее, минерализация от 0,1 до 1 гр/л, среднее значение по Белорецкому району колеблется в пределах 0,3-0,5 гр/л. По химическому составу воды преимущественно гидрокарбонатно-кальциевые и гидрокарбонатно-натриевые.

Защищённость подземных вод на территории муниципального района неудовлетворительная. Территория характеризуется наличием подземных вод зоны открытой трещиноватости коренных пород, перекрытых невыдержанными по мощности и составу песчано-глинистыми образованиями или отсутствием их.

Районирование территории по ресурсам подземных вод

В гидрогеологическом отношении вся территория Белорецкого района слабо изучена, условно выделены три района с различным потенциалом запасов подземных вод.

Территория сельского поселения Железнодорожный сельсовет расположена в пределах I и II гидрологического района.

I район - с большими запасами подземных вод, характеризующийся модулями эксплуатационных ресурсов – 2-3 л/с км2 и более - охватывает около 10% территории, включает площади развития трещинно-карстовых карбонатных пород доверхнепермского возраста. Подземные воды этого комплекса могут использоваться для водоснабжения мелких и средних водопотребителей с водоотбором до 5-30 тыс. м3/сут. Прогнозные эксплуатационные запасы подземных вод этого района составляют 260 тыс.м3/сут.

II район - с ограниченными запасами подземных вод - характеризуется модулями эксплуатационных ресурсов – 0,5-1,0 л/с км2. Район включает водоносные горизонты трещинных вод зоны выветривания комплекса вулканогенных и метаморфических пород нижнего палеозоя и верхнего протерозоя, а также комплекса пластово-трещинных  и трещинных вод в терригенных образованиях палеозоя, охватывает около 85% территории. Воды используются для водоснабжения небольших населённых пунктов и мелких водопотребителей с водозабором до 3 тыс. м3/сут. Прогнозные эксплуатационные ресурсы составляют 640-650 тыс. м3/сут.

### Инженерно-геологическая характеристика

На территории Белорецкого района развиты следующие неблагоприятные физико-геологические процессы: осыпные и оползневые процессы, водная эрозия, карстование горных пород, выветривание склонов с образованием курумов, заболачивание, многолетняя мерзлота.

Эрозия наиболее выражена в долинах рек Белой и Инзер в виде специфических форм рельефа (останцы, уступы и пр.).

Осыпи и обвалы каменного материала (щебня и глыб) отмечаются по крутым склонам среднегорных хребтов.

Курумы получили широкое развитие на денудационных поверхностях склонов среднегорных хребтов.

Оползневые явления встречаются в ограниченных размерах. Они связаны с образованием древней коры выветривания и развиваются по плоскостям тектонических контактов. На участках близкого залегания карстующихся пород имеет место карстовый тип оползней.

Заболачивание имеет незначительное развитие в долинах рек Белая, Инзер, Тирлян и ряде других. Торфяные залежи относятся к низинному типу. Мощность торфа 1,5-2 м.

На территории района широко развит горный подтип карбонатного карста, что обусловлено мощными карбонатными толщами, залегающими в отложениях верхнего протерозоя, силура, девона. Горный рельеф и частое наслаивание картстующихся пород с некартстующимися, особенно водоупорными толщами, наличие многочисленных разрывных нарушений создают условия для развития горного подтипа карста. Этот подтип карста отличается глубиной проникновения процессов выщелачивания. Проявление горного карста подразделяются на поверхностные, глубинные и погребённые.

Производство строительных работ на территориях, подверженных карстовым проявлениям регламентируют ТСН 302-50-95 «Инструкция по изысканиям, проектированию, строительству и эксплуатации зданий и сооружений на закарстованных территориях. Республика Башкортостан».

Поверхностные карстопроявления представлены, в основном, различной формы и величины карстовыми воронками, часто с открытыми понорами на их дне. Воронки круглые конусообразные, иногда имеют овальную форму с большой осью до 60 м и короткой до 10 м. Глубина достигает 8-10 м. Такие воронки играют активную роль при переводе поверхностного стока в подземный. Часто встречаются в виде цепочек по дну суходолов. Плотность воронок на 1 км2 на междуречьях не превышает 10 , на склонах и долинах достигает 30-40. Также карстовые проявления встречаются в виде колодцев (бассейн р. Инзер), пропастей (Сумаган, глубина 140 м, правый берег р. Белая), широко распространены глубинные карстопроявления (образование полостей и пещер). В бассейнах рек Белая и Инзер развиты карстовые формы рельефа – суходолины.

Многолетняя мерзлота на территории Белорецкого района проявляется и носит очаговой характер в торфяных болотах, по горным цепям на отметке более 700 метров. Такие высоты способствуют образованию многолетней мерзлоты, вспучиванию почвы и возникновению мелкобугристого рельефа, свойственного районам распространения многолетней мерзлоты.

На территории Белорецкого района по геолого-структурному и геоморфологическому признакам выделены три инженерно-геологический региона:

1. Западный склон Южного Урала.

2. Центральная водораздельная зона Южного Урала.

3. Долины рек.

Западный склон Южного Урала охватывает большую часть территории района, в структурном отношении отвечает Западно-Уральскому поднятию. В составе инженерно-геологического региона выделяются два района:

Район I-а - низкогорные хребты Западного склона Урала. Район занимает 35% территории. Район образован денудационными поверхностями склонов, платообразных возвышенностей и вершин. Преобладающий уклон поверхности 10-20%, реже – более 20%.Деллювиально-элювиальные отложения  имеют прерывистое распространение с выходами коренных пород на вершинах хребтов, крутых склонах и обрывах. Мощность от 0,0 до 0,5-5,0 м, реже до 15 метров – в межгорных понижениях.

Среди коренных пород выделяются 2 группы: карбонатного и терригенно-карбонатного состава. Это известняки, доломиты, мергели с прослоями сланцев, а также песчаники, кварциты, алевролиты, аргиллиты, глинистые и слюдистые сланцы.

Из физико-геологических процессов в пределах района отмечается карстообразование, незначительные обвалы, осыпи, а также островная многолетняя мерзлота. Площадь распространения карста значительная, карстование носит активный характер. Естественными основаниями для фундаментов могут служить суглинки и глины с расчётным сопротивлением 2-3 кгс/см2 и коренные породы с расчётным сопротивлением более 5 кгс/см2.

Территория отнесена к неблагоприятным для градостроительного освоения по условиям рельефа и из-за развития карстовых процессов. Площадки ограниченно благоприятные для освоения расположены в межгорных понижениях. Для сельского хозяйства и рекреации район является ограниченно благоприятным, а на площадях активного развития карста - неблагоприятным.

Район I-б - среднегорные хребты Западного склона Урала. Указанный район занимает свыше 50% территории, на востоке район ограничен рекой Белой. В районе представлены следующие генетические формы рельефа: денудационные поверхности склонов и платообразных возвышенностей, поверхности гальцевой денудации.

На территории региона проявляются такие физико-геологические процессы как образование курумов (хр.Нары, Юша, Большой Шатак), активный карст (в бассейнах Белой, Инзер и др.), в ограниченных размерах – обвалы, оползни и островная многолетняя мерзлота.

Сложные геолого-структурные и геоморфологические условия определяют в данном районе неблагоприятные условия для градостроительного освоения. Огромные пространства горных хребтов, отдельных гор и их склонов малодоступны и практически не вовлечены в хозяйственную деятельность.

По инженерно-геологическим условиям район является ограниченно благоприятным для градостроительного освоения и сельского хозяйства, но благоприятным для рекреационных целей. Значительные пространства горных хребтов, отдельных гор и их склонов малодоступны и практически не освоены. Площадки ограниченно благоприятные для строительства располагаются в широких межгорных понижениях. Для сельскохозяйственного освоения и рекреации район является ограниченно благоприятным.

Центральная водораздельная зона Южного Урала охватывает 10% территории, в структурном  отношении отвечает Урал-Таускому мегаантиклиналию. Восточная и юго-восточная части Белорецкого района расположены в пределах данного инженерно-геологического региона. Здесь выделяется один инженерно-геологический район – хребет Урал-Тау (абсолютные отметки 700-1000 с преобладанием уклонов от 10 до 20%).

Покровные элювиально-делювиальные отложения имеют слабо прерывистое распространение с редкими выходами коренных пород. Отложения представлены щебнистыми суглинками и глинами мощностью 0,5-5 м. Часто на поверхности залегают эллювиально-коллювиальные образования – курумы, шлейфы, россыпи щебня мощностью 5-10 метров. Под четвертичными отложениями практически повсеместно залегает мощная толща коры выветривания. Среди коренных пород выделятся метаморфическая формация – кварциты, кварцевые и кварцитовидные песчаники, сланцы кварц-хлорит-серицитового состава, конгломераты. Встречаются мелкие тела ультраосновных пород.

Среди отрицательных физико-геологических процессов следует отметить курумы, осыпи и обвалы, развитые в незначительной степени.

По инженерно-геологическим условиям район является ограниченно благоприятным для градостроительного освоения и сельского хозяйства и благоприятным для рекреационных целей.

Долины рек - инженерно-геологический регион, который включает в себя один инженерно-геологический район и объединяет поймы и территории первой и второй надпойменных террас рек. По площади инженерно-геологический район занимает ~5% территории муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан. Здесь выделяются следующие генетические формы рельефа: аккумулятивные, скульптурно-аккумулятивные и эрозионные поверхности террас. Рельеф в горной части крутосклонный, реже слабонаклонный, террасированный.

Аллювиальные образования представлены следующими разностями: супеси, суглинки, глины, гравий, галька, валуны, пески. Мощность отложений меняется от 1,5-3 до 8-10 метров. Коренные породы различного литологического состава с диапазоном возраста от верхнего протерозоя до верхнего палеозоя.

Для территории района характерно проявление процессов водной эрозии, карстовых процессов, заболачивания, затопление пойм паводковыми водами, образование наледей. По инженерно-геологическим условиям территория для градостроительного освоения, сельского хозяйства и рекреации является неблагоприятной в поймах, на участках развития карста, на крутых склонах и ограниченно благоприятной на террасах.

Сложные инженерно-геологические условия ограничивают хозяйственное освоение территории, а также значительно увеличивают стоимость строительства. Большая часть территории обладает неблагоприятными условиями для градостроительного освоения – уклоны 10-20% и районы активного развития карста. Наиболее благоприятными территориями для градостроительного освоения являются межгорные понижения, пологие склоны и террасы в долинах рек. Для нужд сельского хозяйства и рекреации территория района в целом, является ограниченно благоприятной (за исключением территорий подверженных опасным геологическим процессам).

1.4.Растительность и ландшафтно-рекреационная характеристика

Территория муниципального района Белорецкий район в соответствии с природным районированием территории Республики Башкортостан включает в себя участки следующих природных районов:

- Зильмердакский район широколиственно-тёмнохвойных лесов;

- Ямантауский район темнохвойных лесов и высокогорной растительности;

- Район светлохвойных лесов центральной части Южного Урала.

Территория сельского поселения Железнодорожный сельсовет расположена в районе светлохвойных лесов центральной части Южного Урала.

Район светлохвойных лесов центральной части Южного Урала занимает центральную часть горной полосы Южного Урала. Хребтово-увалистый рельеф с межгорными понижениями сложен разнообразными рифейскими и палеозойскими породами. Преобладают горнолесные серые почвы. Климат умеренно теплый, повышенно увлажненный. Преобладающими коренными типами растительности являются светлохвойные (сосна, лиственница) и смешанные леса. Леса сильно нарушены длительными вырубками, раскорчевками под пашни, большей частью замещены вторичными липовыми, березовыми, осиновыми лесами, вторичными лугами и искусственными посадками леса. Флора района преимущественно бореальная, относительно богатая. В фауне обычны бореально-лесные и плюризональные виды: медведь, волк, рысь, лось, косуля, белка, бурундук, глухарь, тетерев, рябчик, вальдшнеп, дятел-желна, ворон, гадюка обыкновенная и др.

Преобладающими почвами района являются почвы типа серые лесные. По долинам рек сформировались оподзоленные и выщелочные черноземы. Значительная доля падает на горно-подзолистые,  горно-луговые почвы, а также почвы недоразвитые, сильно-скелетные. Из пахотных земель преобладающими являются темно-серые лесные  41%, серые лесные 30%, влажно-луговые пойменные 13% и черноземы оподзоленные тучные 10%.

На территории муниципального района широко распространены лекарственные растения. Район относительно интенсивно освоен. Главными факторами антропогенной угрозы являются рубки старовозрастных лесов, загрязнение атмосферы промышленными выбросами и кислотные дожди, выпас скота в лесах, нерегулируемая рекреация по реке Белой, лесные пожары, браконьерство.

Для животного мира района характерны лесные, таежные виды. Самые многочисленные млекопитающие – грызуны. Водяная крыса обитает во всех ручьях и речках. В нагорных лесах распространены красная и рыжая полевки, бурундуки и белки. На окраинах лесов, на прилегающих участках луговых степей обитают хомяки, заяц-беляк, из куньих: выдры, европейская норка, куницы, барсуки, изредка копытные: лось, косуля, кабан, хищные: волки, бурые медведи, рыси. Разнообразие орнитофауны представлено примерно 60 видами птиц. Пернатые хищники: мышеед, кажюк, неясыпь, сова, ястреб и др.

Часть объектов животного мира муниципального района занесена в Красную книгу России и Красную книгу Республики Башкортостан.

Сформированный каркас ООПТ федерального и регионального значения, а также труднодоступные для освоения горные районы позволяют обеспечивать благоприятные условия для поддержания стабильного уровня численности и видового состава объектов животного мира на территории муниципального района.

В реках и водоёмах обитает ряд ценных видов рыб: хариус, таймень, форель.

Всего в водных объектах района обитает около 40 видов рыб. Большинство рек -мелководные, с каменистым дном. Наиболее богаты рыбой реки Белая, Инзер, Нугуш, Зилим и их притоки.

В настоящее время водные объекты на территории Белорецкого района промыслом не осваиваются, развито любительское рыболовство.

Для повышения рыбопродуктивности водных объектов на территории муниципального района необходимо проведение рыбоводно-технических мероприятий, включающих в себя: обозначение на местности рыбоохранных зон и обеспечение соблюдения соответствующего режима использования; охрану мест обитания ценных пород рыб (организация заказников на участках обитания ручьевой форели и др. ценных видов рыб); проведение рыбоводно-технических мероприятий (отлов сорных видов рыб, регулирование численности хищных видов рыб, зарыбление ценными видами рыб водных объектов); уменьшение сброса неочищенных сточных вод в водные объекты; борьба с незаконным выловом рыбы.

1.5.Минерально-сырьевые ресурсы

Согласно схеме расположения месторождений общераспространенных полезных ископаемых действующих лицензий на территории МР Белорецкий район Республики Башкортостан, на территории Железнодорожного сельсовета месторождений ОПИ не зарегистрировано.

1.6.Особо-охраняемые природные территории

На территории МР Белорецкий район РБ расположено: 1 государственный природный заповедник федерального значения, 2 дендрологических памятника природы регионального значения, 1 природный парк «Иремель» регионального значения и 2 гидрологических памятника  природы, 1 государственный природный  ботанический заказник регионального значения, 5 комплексных памятников природы регионального значения, 1 геологический памятник природы регионального значения, 2 ботанических памятника природы регионального значения,  1 зоологический памятник природы регионального значения, 1 лечебно-оздоровительная местность и курорт.

На территории сельского поселения Железнодорожный сельсовет особо-охраняемые природные территории отсутствуют.

II. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ

Комплексная оценка территории является основой для принятия проектных решений генерального плана, разработки предложений по функциональному зонированию территории. Основной задачей комплексной оценки территории является выявление территориальных ресурсов для развития всех функциональных зон, обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания населения.

# 1. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ

В результате сбора, обобщения и анализа состояния рассматриваемой территории можно сделать следующие выводы по экологической обстановке и наличии факторов экологического риска: территория испытывает среднедопустимую техногенную нагрузку, которая выражается в присутствии на территории химического загрязнения, а также влиянии физических факторов экологического риска от производственной деятельности сельхозпредприятий и автотранспорта. Источником загрязнения окружающей среды являются населенные пункты и промышленные объекты, расположенные в них.

Основные направления улучшения экологической обстановки:

В целях обеспечения экологической безопасности и формирования благоприятной среды проживания на территории проектирования следует предусматривать проведение следующих природоохранных мероприятий:

- исключение размещения промышленных объектов, являющихся дополнительными источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека;

- организация защитных полос зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей;

- ландшафтное благоустройство, озеленение, выделение рекреационных зон на территориях населенных пунктов;

- использование экологически безопасных технологических и технических решений инженерного обеспечения территории;

- регламентированное использование территории санитарно-защитных зон,     водоохраной зоны, прибрежной защитной полосы и охранных зон коммуникаций.

# 2. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

# ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  ТЕРРИТОРИИ

В соответствии с Градостроительным кодексом ограничения на использование территории определяются на основе выделения зон с особыми условиями использования территории, а также природоохранных требований. На территории сельского поселения Железнодорожный сельсовет выделяются водоохранные зоны небольших рек и ручьев, а также прибрежные защитные полосы, охранные зоны инженерных коммуникаций, санитарно-защитные полосы и разрывы.

Водоохранные зоны

В настоящее время границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос  водных объектов не установлены. Водные объекты  эксплуатируются с нарушением экологических требований о водоохранных зонах рек, озер и водохранилищ.

Для водных объектов водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии со ст. 65  Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ, береговые полосы в соответствии со ст.6 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ (в ред. от 28.11.2015, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016). Минимальные размеры водоохранных зон (ВЗ) водных объектов, их прибрежных защитных (ПЗП) и береговых полос (БП) на территории сельского поселения Железнодорожный сельсовет следующие:

табл.№1

| № | Наименование реки | Протяженность реки, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реки, ручьи | менее 10 км | 50 | 40 | 5 |

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта).

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до 10 километров - в размере 50 метров;

2) от 10 до 50 километров - в размере 100 метров;

3) от 50 километров и более - в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере 50 метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

(в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

(в ред. Федеральных законов от 11.07.2011 N 190-ФЗ, от 29.12.2014 N 458-ФЗ)

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

(в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

(п. 5 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

(п. 6 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

(п. 7 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах",(п. 8 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов(часть 16 в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

Прибрежная защитная и береговая полосы

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере 50 метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 200 метров независимо от уклона прилегающих земель. (в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 километров, составляет 5 метров. (в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 244-ФЗ).

Береговая полоса болот, ледников, снежников, природных выходов подземных вод (родников, гейзеров) и иных предусмотренных федеральными законами водных объектов не определяется.

Зона затопления, подтопления

Согласно «Реестру населенных пунктов Республики Башкортостан, попадающих в зоны подтоплений (затоплений), вызванных гидрологическими и гидродинамическими явлениями и процессами», при максимальном подъеме уровня воды на территории сельского поселения Железнодорожный сельсовет зона  подтопления (затопления) отсутствует.

Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 водного Кодекса.

Технические зоны и охранные зоны инженерных сооружений и коммуникаций

Охранная зона - территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

На территории сельского поселения выделяются следующие охранные зоны:

-  воздушных линий электропередач;

-  телефонных кабелей связи;

-  систем газоснабжения;

-  сети водоснабжения;

-  газораспределительной сети;

-  транспортных магистралей.

Охранные зоны электрических сетей. Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, а также подземные и подводные кабельные линии электропередачи.

Согласно республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» охранные зоны линий электропередач - это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от проекции крайних фазовых проводов на землю на расстояние 10м - для ВЛ до 20 кВ, 15м - для ВЛ 35 кВ, 20 м -  для  ВЛ 110 кВ.

Охранные зоны линий и сооружений связи. Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также других сооружений связи на территории Российской Федерации. Размеры охранных зон и регламенты использования земельных участков в их пределах устанавливаются согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденным Постановлением Правительства Российской  Федерации  от 09.06.95г. № 578.

Охранные зоны систем газоснабжения.

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны. В пределах  охранной  зоны  запрещается производить строительство зданий и сооружений с фундаментом, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений, земляные и дорожные работы.

Газоснабжение  сельского поселения Железнодорожный сельсовет осуществляется от АГРС Укшук. По территории проходит газопровод высокого давления 0.6 МПа. Охранная  зона вдоль трассы этого газопровода высокого давления в соответствии со СНиП 2.07.01-89 составляет 10 м.

Охранные зоны магистральных трубопроводов.

Охранные зоны магистральных трубопроводов устанавливаются в соответствии со  СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы».

Расстояния от оси подземных и наземных (в насыпи) трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений должны приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности, но не менее значений.

С севера по территории сельского поселения проходит магистральный газопровод:  ДП «Баштрансгаз» РАО «Газпром»: «Магнитогорск-Ишимбай». Согласно СНиП 2.05.06-85* охранные зоны от магистральных трубопроводов до населенных пунктов, промышленных предприятий, зданий и сооружений следует принимать  в зависимости от класса и диаметра трубопровода. Диаметр магистрального газопровода: «Магнитогорск-Ишимбай» составляет-500 мм, I класс опасности, охранная зона от магистрального газопровода до населенных пунктов, будет равна 150 метров, от оси.

Трубопроводный транспорт требует значительных затрат на замену и ремонт участков, подверженных коррозии и высокому проценту амортизации. Коммуникации, магистральный трубопроводный транспорт нанесен на лист 1 том III «Графическая документация» «Карта современного использования территорий (опорный план) с границами зон с особыми условиями использования территорий. Карта размещения территорий объектов культурного наследия. Карта особо охраняемых природных территорий. Карта планируемого размещения объектов местного значения. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения. Карта функциональных зон. Карта существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики, транспорта и связи. М 1:25000».

Санитарно-защитные зоны предприятий

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия,  группы  предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися  источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье  человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена:

- для обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия  за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- для создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- для организации дополнительных озелененных площадей,  обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха  и повышение комфортности микроклимата.

Нормативные размеры СЗЗ установлены  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств  и  объектов.  Достаточность нормативной ширины СЗЗ должна быть подтверждена расчетами, выполненными по согласованным и утвержденным в установленном  порядке  методам расчета  рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения, а также данными натурных наблюдений для действующих предприятий.

Перечень промышленных и коммунальных предприятий

сельского поселения Железнодорожный сельсовет

и их санитарно-защитные зоны (м)

табл.№2

| № п/п | Наименование | СЗЗ, м | Класс опасности | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Железнодорожный |
| 1 | Склад Взрывчатых веществ | 1000 | I | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2 | ОАО «Башкирская лесопромышленная компания» | 100 | IV | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 3 | Пилорама | 100 | IV | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 4 | Пилорама | 100 | IV | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 5 | Нефтебаза | 500 | II | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 6 | Филиал ОАО «Газпром распределении Уфа» | 100 | IV | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 7 | КФХ Серегин В.М. | 50 | V | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 8 | Инзерская дистанция электроснабжения ОАО «РЖД» | 100 | IV | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 9 | Белорецкая дистанция электроснабжения ОАО «РЖД» | 100 | IV | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 10 | Производственная база, гаражи | 50 | V | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 11 | ООО «Рубикон» | 100 | IV | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 12 | ООО «Агидель» | 100 | IV | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 13 | ООО «Вторметалл» | 100 | IV | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 14 | ЗАО ГДК «Хром» | 100 | IV | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 15 | ООО «БашРЭС» | 100 | IV | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 16 | ООО «Тимер» | 100 | IV | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 17 | Гаражи | 50 | V | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 18 | Лесопромышленная компания «Селена» | 100 | IV | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 19 | Телефонная вышка | 50 | V | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 20 | Котельная | 50 | V | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 21 | Канализационная насосная станция | 30 | - | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 22 | АГРС | 300 | - | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

В пределах поселения расположено городское кладбище, площадью - 9,0 га. Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03, п.7.1.12, новая редакция, санитарно-защитная зона будет – 100 метров.

Регламенты использования территории

санитарно-защитных зон предприятий

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей; - рекреационные зоны и отдельные объекты; - коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки; - предприятия по производству лекарственных веществ и средств, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; - комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды; - спортивные сооружения; - парки; - образовательные и детские учреждения; - лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. | - предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса опасности, чем основное производство; - пожарные депо; - бани, прачечные; - объекты торговли и общественного питания; - мотели; - гаражи; - площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; - автозаправочные станции; - связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения; - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий; - местные транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефтегазопроводы; - артезианские скважины, для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; - канализационные насосные станции; - сооружения оборотного водоснабжения; - питомники растений для озеленения промплощадки и санитарно-защитной зоны; - сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания. |

# 3. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

По данным отдела по охране культурного наследия Министерства культуры Республики Башкортостан на территории сельского поселения Железнодорожный сельсовет объектов культурного наследия нет.

III    СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Территория сельского поселения Железнодорожный сельсовет расположена в восточной части административного района. С севера территория ограничена землями г.Белорецка, с запада  – землями Азикеевского сельского поселения, с востока - землями Ломовского сельского поселения, с юга - землями Сосновского сельского поселения.

Планировочный каркас территории сельского поселения Железнодорожный сельсовет создают автодороги регионального, межмуниципального и местного значения. Для планировочной организации территории сельского поселения вывод о выгодном размещении в перспективе дает основание для утверждения об устойчивой инвестиционной привлекательности, возможности формирования зон планируемого размещения объектов республиканского, районного и местного значения.

Рассматривая градостроительное развитие сельского поселения Железнодорожный сельсовет, необходимо учитывать:

- условия для обеспечения экологически устойчивого состояния территории, организации единого экологического каркаса;

- возможность создания единых региональных систем инженерной и транспортной инфраструктур,  рекреационных систем.

Градостроительный потенциал территории

В административных границах сельского поселения Железнодорожный сельсовет располагается 1 населенный пункт- с.Железнодорожный.

Село Железнодорожный – административный центр Железнодорожного сельсовета. Село располагается в центральной части  территории сельского поселения, в 11 км от районного центра г.Белорецк. На территории села располагается ж/д станция. Население – 3012 человек.

Севернее с.Железнодорожный проходят автомобильные дороги: регионального значения-Стерлитамак-Белорецк-Учалы и межмуниципального а/д регионального Стерлитамак-Белорецк-Учалы –Баймак.

Юго-восточнее с.Железнодорожный проходит автомобильная дорога местного значения - Железнодорожный-Ломовка.

На территории села располагаются многочисленные промышленные объекты, в связи с чем, устанавливаются санитарно-защитные зоны.

IV. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ

Постоянное население сельского поселения Железнодорожный сельсовет по состоянию на 2016 г. составляет 3012 человек. За период 2002-2016гг. численность населения сельского поселения увеличилась на 6,2 %.

Динамика населения сельского поселения Железнодорожный сельсовет

табл.№3

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Перепись, 2002 год (чел.) | Численность населения 2012 г. | Изменения населения чел. / % | Общее количест- во семей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Железнодорожный | 2657 | 3012 | +355/+6,2 | 981 |
|  | Итого | 2657 | 3012 | +355/+6,2 | 981 |

Общее количество семей  в сельсовете – 981, средний размер семьи по сельсовету составляет 3 человека.

Возрастная структура населения сельского поселения

Железнодорожный сельсовет

табл.№4

| Возрастные группы (чел.) | Наименование населенных пунктов |
| --- | --- |
|  | с.Железнодорожный |
| До 7 лет | 247 |
| От 7 до 16 лет | 341 |
| Старше 55 лет женщин | 424 |
| Старше 60 лет мужчин | 207 |
| 16-55 лет женщин | 892 |
| 16-60 лет мужчин | 901 |
| Всего населения в с.п. | 3012 |

табл. №5

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Количество населения (всего) чел. | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В трудо-способном возрасте | Дети до 16 лет | Пенсио-неры |
| 1 | с.Железнодорожный | 3012 | 1793 | 588 | 631 |
|  | Итого: | 3012/100% | 1793/59,6% | 588/19,5% | 631/20,9% |

2. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Основную возрастную группу трудовых ресурсов сельского поселения Железнодорожный сельсовет составляет население в трудоспособном возрасте. Дополнительным резервом  трудовых ресурсов являются пенсионеры по возрасту, продолжающие трудовую деятельность. В структуре трудовых ресурсов не учитывается категория работающих подростков (до 16 лет) ввиду всеобщего обязательного среднего образования.

Оценка трудовых ресурсов

табл.№6

| Категория населения | Современное состояние (2016 г.) |
| --- | --- |
|  | чел. | % |
| Численность населения, всего | 3012 | 100,0 |
| Население в трудоспособном возрасте | 1793 | 59,6 |
| Работающие лица старше трудоспособного возраста | 189 | 30% возрастной группы пенсионеров |
| Итого трудовые ресурсы (экономически активное население) | 1982 | 65,8 |

# 3. РЕКРЕАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Территория Белорецкого района ввиду специфики ландшафтных условий, благоприятной экологической обстановки и имеющихся объектов туристской инфраструктуры является привлекательным местом для активного отдыха. Белорецкий район относится к территориям, благоприятных для отдыха в теплый сезон и к благоприятному климатическому району для зимней рекреации, активного отдыха и спорта. На территории Белорецкого района имеется ряд паспортизированных туристских маршрутов, в том числе экологические, спортивные и культурно-познавательные.

Наибольшей популярностью среди туристов пользуются горнолыжные комплексы.

Сфера обслуживания, активно развивающаяся при объектах туристской инфраструктуры, создаёт дополнительные рабочие места, увеличивает обороты розничной торговли, позволят формировать для местного населения дополнительные источники дохода.

Сочетание уже имеющейся туристской инфраструктуры и привлекательность Южного Урала в целях рекреационного освоения, а также уникальные бальнеологические ресурсы территории, во многом обуславливают становление туристской отрасли как одной из основных отраслей (после металлургического и лесного секторов) экономики Белорецкого муниципального района, формирующих новые рабочие места.

# V . ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ   ПОСЕЛЕНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЕ ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО

# СТРОИТЕЛЬСТВА

# 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации основной целью развития сельского поселения Железнодорожный сельсовет является создание градостроительными средствами комфортной среды обитания. Ее достижение основывается на следующих положениях:

- существующее сельское поселение и территории инвестиционного развития необходимо формировать как целостный развивающийся организм;

- особое значение необходимо уделять экологической безопасности среды сельского поселения и повышению устойчивости природного комплекса;

- формирование масштабной жилой среды, соответствующей градостроительной ситуации;

- повышение уровня и качества жизни, условий проживания в существующем сельском поселении, в том числе надежности и комфорта транспортного и инженерного обслуживания;

- развитие общественно-деловых зон, в т.ч. регионального значения, расширение инфраструктуры мест приложения труда, как в сфере малого и среднего бизнеса, так и в сфере общественно-деловых, коммерческих, финансовых и обслуживающих отраслей, обеспечивающих 85-90 % занятости трудовых ресурсов сельского поселения;

- обеспечение многообразия жилых сред и типов жилья, отвечающих разнообразию запросов и потребностей, а также материальных возможностей населения;

- улучшение условий проживания, состояния, качества жилого фонда с учетом роста средней жилищной обеспеченности к 2036 г. в среднем до 30 м2 на человека;

- комплексное благоустройство, озеленение территорий сельского поселения.

Реализация мероприятий  по территориальному планированию осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

2. УЧЕТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

При проектировании, строительстве и реконструкции зданий и сооружений, доступных маломобильным группам населения в сельском поселении Железнодорожный сельсовет необходимо руководствоваться СНиП 35-01-2001 «Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения». Они разработаны в соответствии с требованиями СНиП 10-01-94 на базе действующих нормативов по доступности зданий и сооружений для инвалидов с учетом зарубежных норм, стандартов и рекомендаций и не содержат противоречий положениям СНиП 2.08.02-89* (раздел 4), СНиП 2.08.01-89*, СНиП 31-03-2001 и СНиП 2.09.04-87*.

К СНиП 35-01-2001 разработаны следующие своды правил: СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»; СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»; СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»; СП 35-104-2001 «Здания и помещения с местами труда для инвалидов».

В настоящее время выполнение этих норм при строительстве и реконструкции объектов обслуживания населения в сельском поселении Железнодорожный сельсовет носит формальный и эпизодический характер.

# 3. ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

# СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации предусматривается четкое функциональное зонирование территории, основанное на комплексной оценке и планировочных ограничениях  градостроительного развития, градостроительной ситуации и условиях современного использования территории, учитывающее существующую капитальную застройку, земельные отводы под капитальное строительство, сложившуюся улично-дорожную сеть, имеющиеся зеленые насаждения, зоны с особыми режимами использования, преобладающие направления ветров, санитарно-экологическое состояние окружающей среды и социально-экономический  потенциал поселения.

Одной из главных задач функционально-планировочной организации сельского поселения является формирование рациональной системы населенных пунктов. Это достигается строгим учетом градостроительной ситуации при использовании территорий, созданием эффективной транспортной связи населенных пунктов между собой, организацией взаимосвязи внутрипоселенческой системы рекреации (экологического каркаса) с внешним по отношению к поселению лесопарковым поясом, надежностью и комфортностью транспортного и инженерного обслуживания, архитектурно-планировочной и композиционной целостностью структуры.

Баланс территории сельского поселения Железнодорожный сельсовет

по категориям земель

табл.№7

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель сельского поселения Железнодорожный сельсовет в административных границах | га | 2922,5 |
|  | в том числе по категориям: |  |  |
| 1 | Земель лесного фонда | га | 683,3 |
| 2 | Земель водного фонда | га | 1,0 |
| 3 | Земель сельскохозяйственного назначения | га | 1512,4 |
| 4 | Земель промышленности, энергетики, связи, земли обороны | га | 58,2 |
| 5 | Земель транспорта | га | 29,6 |
| 6 | Земель населенных пунктов, в т.ч.: | га | 628,9 |
|  | жилых зон с преобладанием индивидуальной застройки | га | 77,8 |
|  | общественно-деловых зон | га | 3,0 |
|  | производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 87,3 |
|  | рекреационных и прочих зон | га | 453,8 |
|  | земель специального назначения | га | - |
| 7 | Земель специального назначения | га | 9,1 |

4. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Существующий баланс земель населенных пунктов

по функциональным зонам

Условные обозначения функциональных зон в таблице баланса земель:

Ж – жилая усадебная застройка

ОД – земли общественно-деловой зоны общего пользования

ПК – производственно-коммунальная зона

У – улицы, дороги, проезды

К – кладбища

В – водная поверхность

З –  зеленые насаждения общего пользования  и прочие территории

табл.№8

| № п/п | Населенные пункты | Площадь терр., га (сущ.) | Функциональные зоны (проект.), га |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ж | ОД | ПК | У | З | К | В |
| 1 | с.Железнодорожный | 628,9 | 77,8 | 3,0 | 87,3 | 7,0 | 453,8 | - | - |
|  | Итого | 628,9 100% | 77,8 12,4% | 3,0 0,5% | 87,3 13,4% | 7,0 1,1% | 453,8 72,2% | - | - |

5. ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА

В настоящее время в сельском поселении Железнодорожный сельсовет согласно данным Администрации сельского поселения зарегистрированное население составляет 3012 человек.

Характеристика жилого фонда по состоянию на 2016 г.

табл. №9

| № | Наименование населенного пункта | Каменных жилых домов, м2 | Деревянных жилых домов, м2 | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Железнодорожный | 22036,5 | - | 22036,5 |
|  | Итого: | 22036,5 | - | 22036,5 |

Средняя жилищная обеспеченность по состоянию на 2015 год составляет 7,3 м2/чел.

6. СИСТЕМА  КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

По данным Администрации сельского поселения  Железнодорожный сельсовет на территории поселения находятся следующие объекты культурно-бытового обслуживания населения:

с.Железнодороржный:

- Социальный центр, в составе которого располагаются: администрация сельского поселения, аптека, отделение полиции, магазин товаров повседневного спроса общей площадью 30,0 м2;

- Детский сад №1 «Тополек» на 100 мест;

- Детский сад №2 «Ручеек» на 56 мест;

- средняя общеобразовательная школа на 250 учащихся;

- начальная школа на 192 места, в составе которой располагается спортивный зал, общей площадью 163 м2;

- физкультурно-оздоровительный комплекс: «Комета» общей площадью 432 м2;

- ФАП;

- Библиотека на 24/8 тыс.ед.хран.чит.мест;

- МУП «ЖКХ»;

- почта;

- парикмахерская;

- продуктовый киоск «Водолей» общей торговой площадью 20 м2;

- продуктовый магазин «Добрый» общей торговой площадью 31 м2;

- торгово-остановочный павильон киоск «Купава» общей торговой площадью 20 м2;

- продуктовый магазин «Исток» общей торговой площадью 47,5 м2;

- продуктовый магазин «Дуэт» общей торговой площадью 103,9 м2;

- продуктовый магазин «Виктория Плюс» общей торговой площадью 60,0 м2;

- павильон «Ситно» общей торговой площадью 20,0 м2;

- магазин «Алтын», ООО «Трио» общей торговой площадью 60,0 м2;

- магазин товаров повседневного спроса, общей торговой  площадью 50,0 м2;

- павильон промтоваров, общей торговой  площадью 20,0 м2.

Существующая территориальная организация культурно-бытового обслуживания сельского поселения построена по сетевому принципу, предполагающему сочетание крупных (базовых) и малых (приближенных к месту жительства) объектов.

Потребность существующего населения сельского поселения в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствие с существующей демографической структурой населения, Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан "Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан", 2008г., рекомендуемыми СП 42.13330.2011, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и другими отраслевыми нормами.

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания

населения сельского поселения, необходимых на существующую

численность  – 3012 чел. (Согласно ТСН РБ)

табл.№10

| Наименование | Ед. изм. | Норма обеспеч. на тыс.чел. | Требуемое кол-во из расчета на 3012 чел. | Сущ. обеспеч. | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные организации | мест | 33 | 99 | 156 | 158 |
| Общеобразовательные учреждения | учащихся | 144 | 434 | 442 | 101 |
| Спортивные залы общего типа | м2 | 80 | 241 | 595 | 247 |
| Клубы сельских поселений | 1 место | 230 | 693 | - | 0 |
| Помещения для досуга | м2 | 60 | 180 | - | 0 |
| Сельские библиотеки | тыс.книг/ чит.мест | 6 / 5 | 18/15 | 24/8 | 133/53 |
| Магазины продовольственные | м2 торг. площади | 100 | 904 | 462,4 | 51 |
| Магазины непродовольственные | м2 торг. площади | 200 |  |  |  |
| Предприятия обществ. питания | посадочных мест | 40 | 120 | - | 0 |
| Отделение связи | объект | 1 на 0,5–6,0 тыс. жит | 1 | 1 | 100 |
| Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 4 | 12 | 1 | 8 |
| Аптечный пункт | объект на н.п. | 1 | 1 | - | 0 |
| Фельдшерско-акушерский пункт | объект на н.п. | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Отделение банка | объект | 0,5 | 2 | - | 0 |
| Кладбище | га | 0,24 | 0,72 | 3,6 | 500 |
| Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,7 | 2,1 | 1,3 | 61 |

Учреждения и предприятия обслуживания сельского поселения Железнодорожный сельсовет согласно рекомендациям СНиП 2.07.01-89* размещены из расчета обеспечения жителей поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания предусмотрены на группу сельских поселений.

VI. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Существующая транспортная сеть сельского поселения представлена автодорогами регионального, межмуниципального и местного значения.

Обслуживанием автомобильных дорог занимается Белорецкое ДРСУ, которое находится в г.Белорецк.

Перечень автомобильных дорог общего пользования

табл.№11

| № п/п | Наименование автомобильных дорог общего пользования | категория дороги | Протяже-ние всего | в т.ч с твердым покрытием | в т.ч.по типу покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | асфаль-тобетон | гравий | грунт |
| Регионального значения |
| 1 | Стерлитамак-Белорецк-Учалы | III | 4,6 | 4,6 | 4,6 | - | - |
| 2 | Старосубхангулово- Магнитогорск | III | 2,9 | 2,9 | 2,9 | - | - |
| Межмуниципального значения |  |  |  |  |  |
| 3 | Стерлитамак-Белорецк-Учалы-Баймак | IV | 9,2 | 9,2 | 9,2 | - | - |
| Местного значения |
| 4 | Железнодорожный-а/д регионального значения Стерлитамак-Белорецк-Учалы | V | 4,3 | 4,3 | - | - | 4,3 |
| 5 | Буганак-Ломовка | V | 4,9 | 4,9 | 4,9 | - | - |

Показатели существующей  улично-дорожной сети  в границах

населенных пунктов сельского поселения Железнодорожный сельсовет

табл.№12

| Наименование | Протяженность, км | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| с.Железнодорожный | 11,7 | 7,0 |
| ВСЕГО | 11,7 | 7,0 |

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ

Потребности в пассажирских перевозках на территории муниципального района обеспечивают транспортные предприятия: ГУП «Башавтотранс» РБ, Белорецкое АТП, УПАП-4, а также немногочисленные частные перевозчики (индивидуальные предприниматели).

Для обеспечения внутрирайонных (пригородных по отношению к г. Белорецку) и междугородных связей в городе Белорецк имеется автовокзал на 100 мест, в остальных населённых пунктах района автовокзалы и автостанции отсутствуют. Из города Белорецка отправляются рейсы по 17 направлениям, 6 из них междугородних, один транзитный, остальные – пригородные.

Основными внешними маршрутами следования автобусов являются: Уфа и Магнитогорск. Межобластные автобусные маршруты связывают Белорецк с Екатеринбургом и Челябинском.

Пригородная и междугородная автобусная маршрутная сеть развита по территории района неравномерно, больше в восточной части.

На территории сельского поселения Железнодорожный сельсовет движение рейсовых автобусов осуществляется по маршруту Белорецк-Железнодорожный.

Основной вид транспорта в населенных пунктах - автомобильный. По данным Администрации сельского поселения Железнодорожный сельсовет на территории сельского поселения зарегистрировано:

табл.№13

| № | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | грузовые автомобили | шт. | 9 |
| 2 | легковые автомобили | шт. | 1200 |
| 3 | автобусы | шт. | 1 |
| 4 | мотоциклы | шт. | 67 |
| 5 | тракторы | шт. | 12 |
|  | Итого: | шт. | 1289 |

Существующий уровень автомобилизации 427 маш / 1000 жит.

Гаражи для индивидуального транспорта в усадебной застройке размещены на приусадебных участках.

Объекты по обслуживанию индивидуального транспорта:

Ближайшие предприятия, обслуживающие автотранспорт на территории  сельского поселения Железнодорожный сельсовет:

- Автозаправочные станции: в г.Белорецк;

- Автогазозаправочные станции: в г.Белорецк;

- Станции технического обслуживания: в г.Белорецк;

- Придорожные гостиницы: в г.Белорецк.

Железнодорожный транспорт. На территории с.Железнодорожный железнодорожная станция «Белорецк» располагается по ул.Вокзальная 1. Код станции: 654307. Принадлежность: Башкирское отделение Куйбышевской железной дороги.

Существующие искусственные сооружения. На пересечении рек с автомобильными дорогами возведены автодорожные мосты.

VII. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского поселения Железнодорожный сельсовет, являются населенные пункты и производственные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение базируется на использовании подземных вод. По обеспеченности водными ресурсами Белорецкий район и, в частности, сельское поселение Железнодорожный сельсовет относятся к относительно надежно обеспеченным по подземным источникам водоснабжения.

Источником централизованного водоснабжения является каптированный родник № 25 (961). Родник расположен на окраине с.Ломовка Белорецкого района Республики Башкортостан на правом берегу р.Белой.

Дата ввода пункта водоснабжения в эксплуатацию – 1954 год, производительность  родника -180 м3/час. Общая протяженность  сетей водопровода – 14,36 км. Количество действующих водозаборных колонок – 38 штук.

2. КАНАЛИЗАЦИЯ

В настоящее время на территории с.Железнодорожный имеются сети организованного водоотведения. Ливневой канализации нет.

3. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Газоснабжение сельского поселения Железнодорожный сельсовет осуществляется от АГРС Белорецк.

Газоснабжение населенного пункта с.Железнодорожный осуществляется от газопровода высокого давления (Рпр.-0,6МПа), протяженностью- 6,77, диаметром-55 мм, 76 мм, 219 мм.

Подземный/надземный газопровод низкого давления протяженностью 10,71 км проходит по улицам: Станционная, Нефтебазовая, Промысловая, Песчаная, Профсоюзная, Смежная, Украинская, Диспетчерская,  Луговая, Туристов, Вокзальная, Степная, Садовая, Цветочная, Молодежная, Центральная, Лесная, Строителей.

табл.№14

| Наименование ГРП,ШРП | Теплотворная способность газа ккал/м3 | Давление кг/ см2 | Производительность м3/час | Техничекое состояние (ГРП, сетей и т.д) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До ГРП | После ГРП |  |  |
| ГРП №19 | 8170 | 0,6 | 0,003 | 900 | удовлетворительное |
| ШРП №37 | 8170 | 0,6 | 0,003 | 600 | удовлетворительное |
| ШРП №62 | 8170 | 0,6 | 0,003 | 15,5 | удовлетворительное |
| ШРП №21 | 8170 | 0,6 | 0,003 | 600 | удовлетворительное |
| ШРП №33 | 8170 | 0,6 | 0,003 | 600 | удовлетворительное |
| ГРПШ №60 | 8170 | 0,6 | 0,003 | 800 | удовлетворительное |
| ГРУ №6 | 8170 | 0,6 | 0,003 | 800 | удовлетворительное |
| ГРУ №16 | 8170 | 0,6 | 0,003 | 1500 | удовлетворительное |
| ШРП №42 | 8170 | 0,6 | 0,003 | 600 | удовлетворительное |

Основными потребителями газа являются:

- котельные общественных и административно-бытовых зданий, предприятий бытового обслуживания населения, подключение которых предусмотрено к газопроводу среднего давления Р< 0,3МПа;

- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ,  установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления Р< 0,003 МПа.

Газоснабжение жилых домов и котельных производится газом низкого давления после понижения давления в ШРП.

4. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Основными потребителями тепла на территории сельского поселения сельсовет являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промышленные предприятия.

Согласно данным, предоставленным Администрацией сельского поселения, в настоящее время теплоснабжение общественных и административных зданий обеспечивается теплом от котельной.

Отопление многоквартирной застройки обеспечивается теплом от котельной, отопление индивидуальной застройки – газовое и печное.

табл №15

| Месторасположение | Установлены котлы | Общая мощность Гкал/час | Год ввода в эксплуатацию, год | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Марка | Кол-во |  |  |  |
| с.Кандры |
| с.Железнодорожный, ул.Степная, 20 | ДКВД-10/13 | 2 | 13,4 | 1977 | удовлетворит. |

5.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Электроснабжение с.Железнодорожный осуществляется от открытой электроподстанции 110/35/6/0,4 кВ.  Количество трансформаторов, установленных в границах с.Железнодорожный – 4, в т.ч:

- КТП-193 по ул.Туристов;

- КТП-195 рядом с  «Мехколонна №35»;

- КТП-202 по ул.Смежная;

- КТП-203 по ул.Станционная.

Общая суммарная мощность 4 ТП – 850 кВа.

Обслуживанием энергетического хозяйства занимается -  МУП «Белорецкие городские электрические сети».

6. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

Проводная телефонизация сельского поселения Железнодорожный сельсовет с.Железнодорожный осуществляется от ЭАТС ОАО «Башинформсвязь».

Тип телефонной станции Лком.

Монтированная емкость АТС – 440 номеров, количество задейственных номеров – 408 номеров, количество абонентов 408 единиц. Год ввода АТС в эксплуатацию – 2006 год.

Услуги беспроводной связи с достаточно устойчивой зоной покрытия предоставляют операторы связи ОАО «МТС», «Мегафон», «Билайн».

7.ТЕЛЕВИДЕНИЕ,  РАДИОФИКАЦИЯ

Прием телепередач в целом по району будет осуществляться персональными и коллективными антеннами на крышах жилых домов и культурно-бытовых зданий.

Устойчивый прием телевизионных и радиопрограмм обеспечивают телевизионный ретранслятор, установленный в с.Ломовка, Ломовский сельсовет. Кроме того, в населенных пунктах Белорецкого района развито спутниковое телевидение, развиваются Интернет и IP-телевидение.

VIII. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Существующее состояние санитарной очистки

Очистка территории сельского поселения Железнодорожный сельсовет – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды. Актуальнейшей  проблемой является  размещение твердых коммунальных отходов (ТКО), количество которых с каждым годом увеличивается в связи с поступлением на рынок сбыта упакованной продукции. Отходы вывозятся на свалки, которые эксплуатируются без соответствующего проекта систем инженерных сооружений и не соответствуют природоохранным и санитарным требованиям. Негативное влияние свалок ТКО на окружающую среду обусловлено, прежде всего, образованием в результате биологического распада органических отходов газа, состоящего из метана и углекислого газа. В результате возникает опасность воздействия на воздушный бассейн (удушающие и токсические запахи, возможное возникновение  пожаров) и водный бассейн (загрязнение дренажных вод).

Стихийные свалки образуются вблизи жилых массивов, в оврагах, в поймах рек с высоким стоянием грунтовых вод с последующим выносом сильно загрязненных дренажных вод в водные объекты.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона свалки твердых коммунальных отходов составляет 1000 м. Согласно данным Администрации на территории сельского поселения располагается 1 несанкционированная свалка мусора.

В населенных пунктах существующих мусоросборочных площадок с асфальтовым покрытием нет. Сбор и вывоз ТКО в населенных пунктах сельского поселения Железнодорожный сельсовет осуществляется силами и средствами сельского поселения или по договору с обслуживающей  специализированной организацией.

Сбор коммунальных отходов от населения в Белорецком районе осуществляется по контейнерной системе. Вывоз коммунальных отходов осуществляется автотранспортом коммунальных служб.

По данным Государственного учреждения Белорецкий район и городской ветеринарной станции на территории сельского поселения Железнодорожный сельсовет располагается 1 зарегистрированный скотомогильник, с биологической камерой. Скотомогильник располагается в 300 метрах юго-западнее от границы с.Железнодорожный. Согласно  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12  зона санитарной охраны от скотомогильника с биологической камерой составляет – 500 метров.

1. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И ВЫВОЗА ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

Коммунальные отходы, подлежащие удалению с территории населенных пунктов, разделяют на твердые и жидкие коммунальные отходы. К твердым коммунальным отходам (ТКО) относят отходы жизнедеятельности человека, отходы текущего ремонта квартир, местного отопления, смет с дворовых территорий, крупногабаритные отходы населения, а также отходы учреждений и организаций общественного назначения, торговых предприятий.

Объектами санитарной очистки являются территории домовладений, уличные и внутриквартальные  проезды, объекты общественного назначения, территории предприятий, учреждений и организаций, объекты садово-паркового хозяйства, места общественного пользования, места отдыха населения.

Специфическими объектами, обслуживаемыми отдельно от остальных, считаются медицинские учреждения, ветеринарные объекты.

Система сбора и удаления коммунальных отходов включает:

- подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт;

- организацию временного хранения отходов в домовладениях;

- сбор и вывоз отходов с территорий домовладений и организаций;

- обезвреживание и утилизацию коммунальных отходов.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И ВЫВОЗА  КРУПНОГАБАРИТНЫХ ОТХОДОВ

Вывоз крупногабаритных отходов с территории домовладений  должен производиться по мере накопления, но не реже одного раза в неделю с контейнерных площадок, имеющих твердое  покрытие.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ  СБОРА  И  ВЫВОЗА  ПРОЧИХ ОТХОДОВ

Вывоз отходов, образующихся при проведении строительных и ремонтных  работ в жилых и общественных зданиях, обеспечивается населением и самими предприятиями в соответствии с Генеральной  схемой санитарной очистки, утвержденной в сельском поселении Железнодорожный сельсовет. Для вывоза отходов привлекается транспорт специализированных организаций, имеющих лицензию на данный вид деятельности. Вывоз отходов осуществляется на специально отведенные участки (полигоны ТКО), имеющие необходимую разрешительную документацию.

Промышленные предприятия вывозят отходы с привлечением транспорта специализированных организаций на специально оборудованные полигоны, специализированные места их размещения (переработки) или сооружения для обезвреживания.

Удаление жидких отбросов неканализованных объектов производится путем вывоза их ассенизационными машинами на очистные сооружения. В районе усадебной застройки допускается обезвреживать и использовать жидкие  отбросы  для удобрения в пределах усадьбы.

Очистка территории сельского поселения Железнодорожный сельсовет – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды. Актуальнейшей  проблемой является  размещение твердых коммунальных отходов (ТКО), количество которых с каждым годом увеличивается в связи с поступлением на рынок сбыта упакованной продукции. Отходы вывозятся на свалки, которые эксплуатируются без соответствующего проекта систем инженерных сооружений и не соответствуют природоохранным и санитарным требованиям. Негативное влияние свалок ТКО на окружающую среду обусловлено, прежде всего, образованием в результате биологического распада органических отходов газа, состоящего из метана и углекислого газа. В результате возникает опасность воздействия на воздушный бассейн (удушающие и токсические запахи, возможное возникновение  пожаров) и водный бассейн (загрязнение дренажных вод).

Стихийные свалки образуются вблизи жилых массивов, в оврагах, в поймах рек с высоким стоянием грунтовых вод с последующим выносом сильно загрязненных дренажных вод в водные объекты.

Загрязненные подземные и поверхностные воды в окрестностях таких свалок представляют опасность не только для питьевого водоснабжения населения, но и для технического водоснабжения в сельском хозяйстве.

Согласно справке, предоставленной Администрацией Белорецкого района,  несанцкионированная свалка мусора расположенная на территории сельского поселения Железнодорожный сельсовет является закрытой и рекультивированной. Специализированный полигон ТКО находится в 1,1 км к юго-востоку от с. Ломовка. По договору с администрацией района полигон эксплуатирует ООО «Сервис-Уют». Площадь полигона 21,9 га.

IХ. ОРГАНИЗАЦИЯ КЛАДБИЩ

В границах сельского поселения Железнодорожный сельсовет расположено 1 действующее кладбище, общей площадью 9,0 га.

Юго-западнее от границы с.Железнодорожный располагается действующее кладбище, общей площадью 9,0 га. Кладбище находится на балансе Администрации г.Белорецк. Заполненность территории кладбища по данным Администрации сельского поселения составляет –60%.

Исходные данные для проектирования